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, Проектирование • Производство • Комплексные решения в области водоподготовки и очистки
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Ливневые очистные сооружения
	Дата заказа
	

	Организация
	

	Контактное лицо
	

	Телефон
	

	Е-mail
	

	Объект
	

	1.  Характеристика территории водосбора

	Регион строительства
	

	Общая характеристика территории водосбора
	□ жилая застройка             
□ селитебная территория
 □ магистральные дороги
 □ промышленная зона, I группа
□ промышленная зона, II группа

	Общая водосборная пощадь, га, в.т.ч.
	

	· Кровли зданий, га / %
	

	· Асфальтобетонные покрытия, га / %
	

	· Брусчатые мостовые и щебеночные покрытия с вяжущими, га / %
	

	· Булыжные мостовые, га / %
	

	· Щебеночные без вяжущих, га / %
	

	· Гравийные садово-парковые дорожки, га / %
	

	· Грунтовые поверхности (спланированные), га / %
	

	· Газоны, зеленые насаждения,  га / %
	


	2. Характеристики очистных сооружений

	Отведение на очистку поверхностного стока
	□ проточная схема 
□ с использованием аккумулирующего резервуара 

	Исполнение очистных cосоружений
	□ наземноt (блочно-модульное здание) 
□ подземное (ёмкость из стеклопластика)

	Расчетный расход поверхностного стока, отводимого на очистку (при проточной схеме), л/с
	

	Обеззараживание очищенного стока
	□ да                                □ нет


	3. Показатели состава поступающих сточных вод и требования к качеству очистки

	Наименование параметра
	Ед.Изм.
	Величина
	ПДК

	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	
	

	Нефтепродукты  
	мг/дм3
	
	

	Дополнительные параметры:
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