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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
Шкаф управления

Дата заполнения: «___» ___________ 202_ г.

1. Общая информация об объекте
	Наименование объекта / площадки
	__________________________________________________

	Населённый пункт / Регион
	__________________________________________________

	Заказчик / Организация (ИНН)
	__________________________________________________

	Контактное лицо
	__________________________________________________

	Телефон/ E-mail
	__________________________________________________

	Сфера деятельности
	__________________________________________________



2. Количество и электрические параметры подключаемых двигателей

	Параметр
	Значение

	Общее количество электродвигателей
	________ шт.

	Количество одновременно работающих
	________ шт.

	Тип насосного агрегата
	________________

	Номинальная мощность двигателя
	________ кВт

	Напряжение
	________ В

	Номинальный ток двигателя (АС-3)
	________ А

	Схема подключения обмоток
	□ Y (звезда) □ D (треугольник)

	Кратность пускового тока (In/In)
	________________

	Cos φ двигателя
	________________

	Время разгона двигателя
	________ сек

	Время торможения двигателя
	________ сек

	Встроенная тепловая защита
	□ PTC □ PT100 □ Релейный контакт



3. Управление, пуск, контроль

Управление: □ Местное □ Дистанционное □ Auto-O-Hand □ On/Off □ Emergency Stop □ Панель оператора
Режим пуска двигателя: □ Прямой пуск (DOL) □ Комбинированный (SD) □ Плавный пуск □ Частотный преобразователь
Контролируемый параметр: □ Давление □ Расход □ Max уровень □ Min уровень □ Другое ________
Индикация на двери шкафа: □ Сеть □ Работа двигателя □ Авария двигателя □ Авария ПЧ □ Амперметр □ Вольтметр □ Счётчик моточасов

4. Требуемая защита

□ Перекос / пропадание фаз □ Короткое замыкание □ Тепловая защита □ Сухой ход □ Чередование фаз □ Контроль min/max напряжения сети □ АВР (встроенный)

5. Необходимые клеммы подключения

Подключение вводного кабеля: □ Снизу □ Сверху 
Подключение отходящих кабелей: □ Снизу □ Сверху
Дополнительные клеммы:
	Вид клемм
	Кол-во жил
	Сечение, мм²

	Клеммы дистанционного управления
	
	

	Клеммы состояния работы двигателей и аварий
	
	

	Клеммы сигнализации аварий
	
	



6. Ограничения по габаритам и среде эксплуатации

Степень защиты: IP ________
Исполнение: □ Напольное с цоколем □ Навесное
Габариты (max): Высота ________ мм Ширина ________ мм Глубина ________ мм
Температура окружающей среды: от ________ °C до ________ °C
Влажность окружающей среды (без конденсата), %    min ________ ср. ________ max ________ 

7. Требуемый алгоритм работы шкафа (смена, чередование и т.п.)




8. Дополнительные сведения и требования

























Если у вас возникли вопросы по заполнению опросного листа – не переживайте! Наши специалисты всегда готовы помочь: мы оперативно ответим на все вопросы, подскажем, какие данные наиболее важны, и при необходимости заполним опросный лист вместе с вами.

Свяжитесь с нами любым удобным способом:
Телефон: ________________________ E-mail: __________________________

Мы будем рады помочь вам подобрать оптимальное решение для вашего объекта.

www.wodteh.ru
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